О работе отдела контроля и надзора по согласованию проектов НДС за 2018 год 
В соответствии с Административным регламентом Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 июня 2014 года № 246, проводилась работа по согласованию проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) 
                 Рассмотрено      394    НДС   
                 Согласовано       381    НДС  
                 Не согласовано    13    НДС

Причины отказа в согласовании  НДС 
	№

 п/п
	Наименование
 организации
	Причина отказа в согласовании  

	
	
	Отсутствие гидрологической характеристики
	Отсутствие гидрохимической характеристики (фоновые концентрации)
	Отсутствие гидрологической и гидрохимической характеристики

 (фоновые концентрации)
	Ошибки в расчетах
	Отсутствие лицензии на выполнение работ в области гидрометеорологии и в смежных

с ней областях

	1
	АО «Колхоз им. Бекерева» выпуск №1
	+
	
	
	+
	

	2
	АО «Колхоз им. Бекерева» выпуск №2
	+
	
	
	+
	

	3
	ПАО «Камчатэнерго»
	
	
	
	+
	

	4
	ООО «Камчаттралфлот»
	
	
	+
	+
	

	5
	ООО «Прогресс» 

выпуск №1 р.Амбурдак
	
	
	
	+
	

	6
	АО «Ургалуголь» 

выпуск №1 р. Чегдомын
	
	
	
	+
	

	7
	АО «Ургалуголь» выпуск №2 р.Чегдомын
	
	
	
	+
	

	8
	АО «Ургалуголь» 

ручей Большие Сатанки
	
	
	
	+
	

	9
	АО «Колхоз им. Бекерева» выпуск №1
	
	
	
	+
	

	10
	АО «Колхоз им. Бекерева» выпуск №2
	
	
	
	+
	

	11
	МУП г.Магадана «Водоканал» выпуск №3 ручей Марчекан
	
	
	
	+
	

	12
	МУП г.Магадана «Водоканал» №3а бухта Нагаева
	
	
	
	+
	

	13
	Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» ОАО «РЖД»
	
	
	
	+
	


Начальник департамента                          ____________________________                А.В. Гаврилов
Начальник  отдела контроля и надзора            ____________________________               Е.А. Якнева
